| Inbetriebnahmeprotokoll (DIN VDE 0100-600) Erstprüfung: Besichtigen, Erproben, Messen und Freigabe Halten Sie die Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 nachweissicher fest, von der Besichtigung über die Messwerte bis zur Freigabe durch die Elektrofachkraft. | Auch digital verfügbar Diese Checkliste lässt sich auch auf Handy, Tablet oder PC in flowdit ausfüllen. Fotos, Notizen und Maßnahmen zu jedem Punkt hinzufügen und den Bericht automatisch erstellen. Zum Öffnen scannen · flowdit.com. |
| --- | --- |

AUSFÜLLEN: Graue Felder sind Eingabefelder. Markieren Sie i.O., Mangel oder entf. mit einem kleinen x.

Kopfdaten

| Anlage / Bezeichnung |  | Standort |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Errichter |  | Auftraggeber / Betreiber |  |
| Prüfende Elektrofachkraft |  | Datum der Inbetriebnahme |  |
| Hersteller / Typ |  | Seriennummer |  |
| Technische Daten (Leistung / Spannung) |  | Art der Prüfung (Erst / Änderung) |  |

1. Besichtigen (spannungsfrei, DIN VDE 0100-600 Abschn. 6.4.2)

| Nr. | Prüfpunkt | i.O. | Mangel | entf. | Notizen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schutz gegen elektrischen Schlag (Basis- und Fehlerschutz) vorhanden |  |  |  |  |
| 2 | Auswahl der Leiterquerschnitte und Betriebsmittel korrekt |  |  |  |  |
| 3 | Anschlüsse, Klemmen und Befestigungen fest und richtig |  |  |  |  |
| 4 | Schutz- und Erdungsleiter fachgerecht angeschlossen |  |  |  |  |
| 5 | Kennzeichnung, Beschriftung und Dokumentation vollständig |  |  |  |  |

2. Erproben und Messen (Abschn. 6.4.3)

Messwerte gegen den geforderten Grenzwert dokumentieren. Typische Messungen: Durchgängigkeit Schutzleiter, Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz (Zs), RCD/FI-Auslösezeit und -strom, Drehfeld, Spannung.

| Nr. | Prüfung / Messung | Sollwert / Grenzwert | Messwert | i.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durchgängigkeit Schutzleiter | < 1 Ω | 0,32 Ω | x |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Zeile 1 ist eine Beispielzeile in Grau. Bitte überschreiben.

3. Funktions- und Sicherheitsprüfung

| Nr. | Prüfpunkt | i.O. | Mangel | entf. | Notizen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCD / FI-Schutzeinrichtungen lösen korrekt aus |  |  |  |  |
| 2 | Not-Halt und Schutzeinrichtungen stoppen den Betrieb |  |  |  |  |
| 3 | Steuer- und Regelfunktionen arbeiten spezifikationsgemäß |  |  |  |  |
| 4 | Alarm- und Meldesysteme funktionieren |  |  |  |  |

4. Festgestellte Mängel und Korrekturmaßnahmen

Offene Punkte bis zur Behebung nachverfolgen.

| # | Mangel / Abweichung | Maßnahme | Verantwortlich | Erledigt am |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Abnahme

Regel: Die Anlage gilt nicht als freigegeben, solange eine Prüfung als Mangel markiert und offen ist.

Ergebnis:   [  ] Freigegeben      [  ] Freigegeben mit Mängelliste      [  ] Nicht bereit

| Prüfende Elektrofachkraft | Auftraggeber / Betreiber |
| --- | --- |

| Name / Unterschrift / Datum | Name / Unterschrift / Datum |
| --- | --- |

Digitale Version: auf Handy, Tablet oder PC ausfüllen. Fotos und Bericht inklusive. · flowdit.com